CP-1004 71H0700 C3 1299 TECO

--------------------------------------

Modul Format : 7

Module stat info :

S100 = 0xA2

data jsou platná

--------------------------------------

CH1 : PC A- 0 S-38\_4 T-10 CTS-off B- 0 8-E-1

interface RS-232

CH2 : MDB A- 3 S-19\_2 T-10 CTS-off 8-E-1

interface MR-0114 01H0200 C1 2456 TECO

ETH1 : IP = 192.168.033.176 IM = 255.255.000.000

GW = 000.000.000.000 DNS= 000.000.000.000

PC | MDB

DHCP off

interface Ethernet 10/100Mb MAC: 00-0A-14-02-45-13

EEPROM on

DATABOX 512KB

memory card 0KB

Switch 1004 v3.3 CP-1004 v7.1 Boot CP1004 v3.4

Testy CP-1004 v2.5 system\_WWW v1.7

Mosaic ext. info

--------------------------------------

History

PLC date : 13.12.21

PLC time : 10.40.59

PC date : 13.12.2021

PC time : 10:25:45

PLC ver. : CP1004K B2.77.1

: CP-1004 71H0700 C3 1299 TECO

--------------------------------------

128 01.09.2020 8:25:23 : V7.1 : power ON V7.1

127 01.09.2020 9:21:20 : : power OFF

126 01.09.2020 9:21:34 : V7.1 : power ON V7.1

125 18.09.2020 0:33:41 : : power OFF

124 18.09.2020 0:33:35 : V7.1 : power ON V7.1

123 18.09.2020 5:02:19 : : power OFF

122 18.09.2020 5:02:57 : V7.1 : power ON V7.1

121 02.10.2020 14:40:13 : : power OFF

120 02.10.2020 14:40:38 : V7.1 : power ON V7.1

119 02.10.2020 23:22:47 : : power OFF

118 02.10.2020 23:22:57 : V7.1 : power ON V7.1

117 03.10.2020 1:15:18 : : power OFF

116 03.10.2020 1:15:39 : V7.1 : power ON V7.1

115 03.10.2020 1:21:42 : : power OFF

114 03.10.2020 1:21:54 : V7.1 : power ON V7.1

113 03.10.2020 1:26:25 : : power OFF

112 03.10.2020 1:26:44 : V7.1 : power ON V7.1

111 03.10.2020 1:43:41 : V7.1 : power ON V7.1

109 03.10.2020 1:43:54 : V7.1 : power ON V7.1

108 03.10.2020 1:50:01 : : power OFF

107 03.10.2020 1:50:12 : V7.1 : power ON V7.1

106 03.10.2020 8:55:29 : : power OFF

105 03.10.2020 8:55:57 : V7.1 : power ON V7.1

104 03.10.2020 9:09:55 : : power OFF

103 03.10.2020 9:10:19 : V7.1 : power ON V7.1

102 03.10.2020 9:16:26 : : power OFF

101 03.10.2020 9:16:55 : V7.1 : power ON V7.1

100 03.10.2020 9:17:14 : : power OFF

099 03.10.2020 9:17:55 : V7.1 : power ON V7.1

098 03.10.2020 9:21:36 : : power OFF

097 03.10.2020 9:22:02 : V7.1 : power ON V7.1

096 03.10.2020 9:39:29 : : power OFF

095 03.10.2020 9:39:43 : V7.1 : power ON V7.1

093 03.10.2020 9:40:12 : V7.1 : power ON V7.1

092 03.10.2020 9:53:21 : : power OFF

091 03.10.2020 9:53:45 : V7.1 : power ON V7.1

090 03.10.2020 9:54:11 : : power OFF

089 03.10.2020 9:54:27 : V7.1 : power ON V7.1

088 03.10.2020 10:12:17 : : power OFF

087 03.10.2020 10:15:21 : V7.1 : power ON V7.1

086 03.10.2020 10:28:34 : : power OFF

085 03.10.2020 10:29:43 : V7.1 : power ON V7.1

084 03.10.2020 10:34:56 : : power OFF

083 03.10.2020 10:35:09 : V7.1 : power ON V7.1

082 03.10.2020 10:36:57 : : power OFF

081 03.10.2020 10:37:10 : V7.1 : power ON V7.1

080 03.10.2020 11:47:33 : : power OFF

079 03.10.2020 11:47:49 : V7.1 : power ON V7.1

078 03.10.2020 12:29:18 : : power OFF

077 03.10.2020 12:29:37 : V7.1 : power ON V7.1

075 03.10.2020 14:19:36 : V7.1 : power ON V7.1

074 03.10.2020 18:04:58 : V7.1 : power ON V7.1

073 03.10.2020 20:01:14 : : power OFF

072 03.10.2020 20:02:04 : V7.1 : power ON V7.1

071 03.10.2020 22:44:50 : : power OFF

070 03.10.2020 22:45:32 : V7.1 : power ON V7.1

068 03.10.2020 22:47:15 : V7.1 : power ON V7.1

067 04.10.2020 10:37:22 : : power OFF

066 04.10.2020 10:38:09 : V7.1 : power ON V7.1

065 04.10.2020 10:47:22 : V7.1 : power ON V7.1

064 04.10.2020 11:17:26 : : power OFF

063 04.10.2020 11:18:11 : V7.1 : power ON V7.1

062 05.10.2020 13:31:51 : : power OFF

061 05.10.2020 13:33:12 : V7.1 : power ON V7.1

060 05.10.2020 14:43:03 : : power OFF

059 05.10.2020 14:43:44 : V7.1 : power ON V7.1

058 31.01.2021 17:18:14 : : power OFF

057 31.01.2021 17:13:35 : V7.1 : power ON V7.1

056 18.02.2021 8:39:56 : : power OFF

055 18.02.2021 10:23:32 : V7.1 : power ON V7.1

054 08.04.2021 9:58:24 : : power OFF

053 08.04.2021 10:00:58 : V7.1 : power ON V7.1

052 10.04.2021 16:58:01 : : power OFF

051 10.04.2021 16:58:27 : V7.1 : power ON V7.1

050 10.04.2021 17:00:42 : V7.1 : power ON V7.1

049 02.05.2021 9:24:16 : : power OFF

048 02.05.2021 9:28:20 : V7.1 : power ON V7.1

047 04.06.2021 4:09:42 : V7.1 : power ON V7.1

046 08.06.2021 9:08:12 : : power OFF

045 08.06.2021 9:13:29 : V7.1 : power ON V7.1

044 08.06.2021 9:15:13 : : power OFF

043 08.06.2021 9:27:02 : V7.1 : power ON V7.1

042 08.06.2021 10:26:26 : V7.1 : power ON V7.1

041 08.06.2021 11:02:41 : V7.1 : power ON V7.1

040 24.06.2021 21:37:14 : : power OFF

039 24.06.2021 22:02:21 : V7.1 : power ON V7.1

038 24.06.2021 22:43:51 : : power OFF

037 24.06.2021 22:50:57 : V7.1 : power ON V7.1

036 25.06.2021 7:44:07 : : power OFF

035 25.06.2021 7:45:37 : V7.1 : power ON V7.1

034 14.07.2021 9:45:04 : V7.1 : power ON V7.1

033 02.09.2021 7:38:21 : A1 01 5038 : IO error: Rack 01 Pos 01 The module did not reply to communication service

032 02.09.2021 7:35:55 : V7.1 : power ON V7.1

031 02.09.2021 7:36:03 : A1 01 1000 : IO error: Rack 01 Pos 01

030 08.09.2021 10:44:51 : : power OFF

029 08.09.2021 10:45:34 : V7.1 : power ON V7.1

028 09.12.2021 21:23:03 : A1 01 501C : IO error: Rack 01 Pos 01 The module did not reply to communication service

027 09.12.2021 21:21:50 : V7.1 : power ON V7.1

026 09.12.2021 21:21:58 : A1 01 1000 : IO error: Rack 01 Pos 01

025 09.12.2021 21:22:02 : : power OFF

024 09.12.2021 21:25:01 : V7.1 : power ON V7.1

023 09.12.2021 21:25:09 : A1 01 1000 : IO error: Rack 01 Pos 01

022 09.12.2021 23:26:31 : : power OFF

021 09.12.2021 23:27:35 : V7.1 : power ON V7.1

020 09.12.2021 23:27:43 : A1 01 1000 : IO error: Rack 01 Pos 01

019 09.12.2021 23:42:28 : : power OFF

018 09.12.2021 23:43:49 : V7.1 : power ON V7.1

017 09.12.2021 23:43:57 : A1 01 1000 : IO error: Rack 01 Pos 01

016 09.12.2021 23:45:33 : : power OFF

015 09.12.2021 23:46:16 : V7.1 : power ON V7.1

014 09.12.2021 23:46:24 : A1 01 1000 : IO error: Rack 01 Pos 01

013 10.12.2021 7:56:06 : : power OFF

012 10.12.2021 7:57:46 : V7.1 : power ON V7.1

011 10.12.2021 7:57:53 : A1 01 1000 : IO error: Rack 01 Pos 01

010 10.12.2021 10:32:19 : V7.1 : power ON V7.1

009 10.12.2021 10:32:27 : A1 01 1000 : IO error: Rack 01 Pos 01

008 10.12.2021 10:43:48 : : power OFF

007 10.12.2021 10:44:36 : V7.1 : power ON V7.1

006 10.12.2021 10:44:43 : A1 01 1000 : IO error: Rack 01 Pos 01

005 10.12.2021 11:03:06 : : power OFF

004 13.12.2021 10:20:23 : V7.1 : power ON V7.1

003 13.12.2021 10:25:06 : A1 01 501C : IO error: Rack 01 Pos 01 The module did not reply to communication service

002 13.12.2021 10:30:38 : : power OFF

001 13.12.2021 10:30:47 : V7.1 : power ON V7.1

--------------------------------------

e-mail: mosaic@tecomat.cz